## Descente du 24-juil-18
ANNEXE 11
DESCENTE DU FORAGE DE Mme DOS REIS - CABARET
AUX MERIZIERS POMPE A Qm # 113,20 m3/h
CERNAY (28)
| N° du Classement national |  |  | -
| Coordonnées géographiques Lambert |  |  |  | 568304
6810390
+ 184,70 m NGF
| DATE DE REALISATION DE L'ESSAI LONGUE DUREE |  |  |  | 2018-07-24
| PUITS |  |  |  | REALISATION DES ESSAIS
NS = | 14.3 | m |  |  | S.A.R.L. CISSE Yves
heau # | 45.7 | m
Qm # | 113.2 | m3/h
DATE |  | TEMPS ECOULE DEPUIS LE DEBUT DU POMPAGE |  |  | NIVEAU | RABATTEMENT
HEURE |  |  |  |  | DYNAMIQUE | MESURE | CORRIGE
|  | tp : h, mn, s | tp en s | Log10(tp) en s | N.D. en m | s en m | sc=sm-(sm2/2b)
2018-07-24 | 13 h 04 | 0 | 0 | - | 14.3 | 0 | 0
|  | 1 mn | 60 | 1.7782 | 19.14 | 4.84 | 4.5837
|  | 2 mn | 120 | 2.0792 | 19.3 | 5 | 4.7265
|  | 3 mn | 180 | 2.2553 | 19.38 | 5.08 | 4.7977
|  | 4 mn | 240 | 2.3802 | 19.46 | 5.16 | 4.8687
|  | 5 mn | 300 | 2.4771 | 19.46 | 5.16 | 4.8687
|  | 6 mn | 360 | 2.5563 | 19.48 | 5.18 | 4.8864
|  | 7 mn | 420 | 2.6232 | 19.48 | 5.18 | 4.8864
|  | 8 mn | 480 | 2.6812 | 19.48 | 5.18 | 4.8864
|  | 9 mn | 540 | 2.7324 | 19.52 | 5.22 | 4.9219
|  | 10 mn | 600 | 2.7782 | 19.52 | 5.22 | 4.9219
|  | 12 mn | 720 | 2.8573 | 19.58 | 5.28 | 4.975
|  | 14 mn | 840 | 2.9243 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 16 mn | 960 | 2.9823 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 18 mn | 1080 | 3.0334 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 20 mn | 1200 | 3.0792 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 22 mn | 1320 | 3.1206 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 24 mn | 1440 | 3.1584 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 26 mn | 1560 | 3.1931 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 28 mn | 1680 | 3.2253 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
2018-07-24 | 13 h 34 | 30 mn | 1800 | 3.2553 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 35 mn | 2100 | 3.3222 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 40 mn | 2400 | 3.3802 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 45 mn | 2700 | 3.4314 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 50 mn | 3000 | 3.4771 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 55 mn | 3300 | 3.5185 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
2018-07-24 | 18 h 34 | 1 h | 3600 | 3.5563 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 1 h 10 mn | 4200 | 3.6232 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 1 h 20 mn | 4800 | 3.6812 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 1 h 30 mn | 5400 | 3.7324 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 1 h 40 mn | 6000 | 3.7782 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 1 h 50 mn | 6600 | 3.8195 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 2 h | 7200 | 3.8573 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 2 h 20 mn | 8400 | 3.9243 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 2 h 40 mn | 9600 | 3.9823 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 3 h | 10800 | 4.0334 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 3 h 20 mn | 12000 | 4.0792 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 3 h 40 mn | 13200 | 4.1206 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 4 h | 14400 | 4.1584 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 4 h 30 mn | 16200 | 4.2095 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
2018-07-24 | 14 h 34 | 5 h | 18000 | 4.2553 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 5 h 30 mn | 19800 | 4.2967 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 6 h | 21600 | 4.3345 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 6 h 30 mn | 23400 | 4.3692 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 7 h | 25200 | 4.4014 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 7 h 30 mn | 27000 | 4.4314 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 8 h | 28800 | 4.4594 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 8 h 30 mn | 30600 | 4.4857 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 9 h | 32400 | 4.5105 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 9 h 30 mn | 34200 | 4.534 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
2018-07-24 | 19 h 34 | 10 h | 36000 | 4.5563 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 11 h | 39600 | 4.5977 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 12 h | 43200 | 4.6355 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 13 h | 46800 | 4.6702 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 14 h | 50400 | 4.7024 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 15 h | 54000 | 4.7324 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 16 h | 57600 | 4.7604 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 17 h | 61200 | 4.7868 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 18 h | 64800 | 4.8116 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 19 h | 68400 | 4.8351 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 20 h | 72000 | 4.8573 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 21 h | 75600 | 4.8785 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 22 h | 79200 | 4.8987 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 23 h | 82800 | 4.918 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
2018-07-25 | 13 h 04 | 24 h | 86400 | 4.9365 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 25 h | 90000 | 4.9542 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 26 h | 93600 | 4.9713 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 27 h | 97200 | 4.9877 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 28 h | 100800 | 5.0035 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 29 h | 104400 | 5.0187 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 30 h | 108000 | 5.0334 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 31 h | 111600 | 5.0477 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 32 h | 115200 | 5.0615 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 33 h | 118800 | 5.0748 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 34 h | 122400 | 5.0878 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 35 h | 126000 | 5.1004 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 36 h | 129600 | 5.1126 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 37 h | 133200 | 5.1245 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 38 h | 136800 | 5.1361 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 39 h | 140400 | 5.1474 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 40 h | 144000 | 5.1584 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 41 h | 147600 | 5.1691 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 42 h | 151200 | 5.1796 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 43 h | 154800 | 5.1898 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 44 h | 158400 | 5.1998 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 45 h | 162000 | 5.2095 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 46 h | 165600 | 5.2191 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 47 h | 169200 | 5.2284 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
2018-07-26 | 13 h 04 | 48 h | 172800 | 5.2375 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 49 h | 176400 | 5.2465 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 50 h | 180000 | 5.2553 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 51 h | 183600 | 5.2639 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 52 h | 187200 | 5.2723 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 53 h | 190800 | 5.2806 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 54 h | 194400 | 5.2887 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 55 h | 198000 | 5.2967 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 56 h | 201600 | 5.3045 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 57 h | 205200 | 5.3122 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 58 h | 208800 | 5.3197 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 59 h | 212400 | 5.3272 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
|  | 60 h | 216000 | 5.3345 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
2018-07-27 | 13 h 04 | 72 h | 259200 | 5.4136 | 19.61 | 5.31 | 5.0015
X =
Y =
Z =
X =
Y =
Z =
X =
Y =
Z =
X =
Y =
Z =
X =
Y =
Z =
X =
Y =
Z =
X =
Y =
Z =
X =
Y =
Z =
X =
Y =
Z =
GéoSen
X =
Y =
Z =
X =
Y =
Z =
X =
Y =
Z =
X =
Y =
Z =