PRÉFET D’EURE-ET-LOIR
EXTRAIT de l’arrêté préfectoral complémentaire du 25 février 2016
Direction départementale
de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service environnement et nature
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Modifiant les conditions de la surveillance de la qualité des eaux souterraines de la carrière exploitée par la société PIGEON GRANULATS située sur le territoire de la commune de Hanches aux lieu-dits « Le Bois d’Auvilliers » et « Les Champs Blancs »
- N°ICPE : 2594

Le Préfet d’Eure-et-Loir,
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Considérant la faible variation mensuelle des paramètres pH, conductivité et température entre janvier et décembre 2014 ;
Considérant de ce fait que la fréquence d’analyses peut être diminuée ;
Considérant que les matériaux autorisés pour le remblayage de la carrière sont des matériaux inertes au regard de l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrière ;
Considérant que la modification de la fréquence de mensuelle à semestrielle ne constitue pas une modification substantielle ;
Considérant que la modification présentée doit faire l’objet de prescriptions complémentaires en vertu de l’article R. 512-33 du Code de l’environnement ;
Considérant que le projet d’arrêté a été soumis à l’exploitant et que celui-ci n’a formulé aucune observation dans le délai imparti ;	;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la préfecture d’Eure-et-Loir ;
ARRETE :

Article 1
La société PIGEON GRANULATS dont le siège social est situé Route de Craon à RENAZE (53800), est tenue de respecter les dispositions suivantes modifiant l’arrêté préfectoral du 15 février 2011 autorisant la société LTG à poursuivre et étendre l’exploitation d’une carrière de sables sur le territoire de la commune de Hanches aux lieux-dits « Le Bois d’Auvilliers » et « Les Champs Blancs ».
Article 2 – Surveillance des eaux souterraines
Les dispositions du tableau de l’article 9.2.4.3. de l’arrêté préfectoral du 15 février 2011 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Paramètres	Fréquence	Méthodes de référence
Niveau piézométrique	Semestrielle	En m nGF
Température
pH		NF T 90008
Conductivité
Matières en suspension totales (MEST)	Semestrielle	NF EN 872
Demande chimique en oxygène (Dco)	Semestrielle	NF T 90101 ou ISO 15705 (utilisable si la concentration est inférieure à 30 mg/l)
Hydrocarbures (HCT)	Semestrielle	NF EN ISO 9377-2 + NF EN ISO 11423-1 (à remplacer par la norme XP T 90124 dès sa parution) / ou NF M 07-203
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP – liste US.EPA)	Semestrielle
Hydrocarbures aromatiques (BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, o Xylènes, m, p Xylènes)	Semestrielle
Nitrate (NO3-)	Semestrielle	NF EN ISO 10 304-1, 10 304-2, 13 395 et FD T 90 045
Polychlorobiphényles : Arochlor 1254 et 1260 ; congénères de la classification Ballschmitter (PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)	Semestrielle
Sulfates (SO42-)	Semestrielle
Chlorures (Cl-)	Semestrielle
Fluorures	Semestrielle
Carbone organique total	Semestrielle
Manganèse (Mn / Mn2+)	Semestrielle	NF EN ISO 11969, FD T 90119, NF EN 26595, ISO 11885
Métaux et Métalloides : Aluminium (Al), Antimoine (Sb), Arsenic (As), Baryum (Ba), Cadmium (Cd), Chrome total (Cr), Cuivre (Cu), Mercure (Hg), molybdène (Mo) , Nickel (Ni), Plomb (Pb), Sélénium (Se), Zinc (Zn), Fer (Fe).	Semestrielle	FD T 90 119, ISO 11885, ASTM 8.57.79
Indice phénols	Semestrielle

article 4 – Délais et voies de recours
A – Recours administratif
Le pétitionnaire peut présenter, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté :
- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet d’Eure-et-Loir, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, service environnement et nature – 15 place de la République – CS 70527 – 28019 CHARTRES Cedex,
- un recours hiérarchique, adressé au ministre chargé des installations classées – Direction générale de la prévention des risques – Arche de La Défense – Paroi Nord – 92055 La Défense Cedex.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux ou hiérarchique emporte décision implicite de rejet de cette demande, conformément à l’article R. 421‑2 du code de justice administrative.
L’exercice d’un recours administratif ne suspend pas le délai fixé pour la saisine du tribunal administratif.

B – Recours contentieux
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction
Il peut être déféré au Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie – 45057 ORLEANS Cedex :
1. par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée,
2. par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
Tout recours doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
-------------

L’arrêté préfectoral du 25 février 2016 susvisé est tenu à la disposition du public à la mairie de HANCHES ainsi qu’à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations – service environnement et nature.